Flat faced connections for Copper pipe

  To suit 4001, 4002, 4004, 4006, 7761

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  16236-11                     |  DN15  |  15mm |
|  16236-22                      |  DN20  |  22mm |
|  16236-63                      |  DN25     |  28mm |
|  16236-64 |  DN32 |  35mm |
|  16236-65 |  DN40 |  42mm |
|  16236-66 |  DN50 |  54mm |