## Ark1
Hudevad Radiators A/S
Saltgade 11
DK-6760 Ribe
Tel.: +45 7542 0255
www.hudevad.com
Plan XV
[10 empty] | 86 | 116 | 173 |  | 86 | 116 | 173
Flow temperature |  |  | Return temperature |  |  | Room temperature |  | ∆T | Højde | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | Højde | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK
Tf |  |  | Tr |  |  | Ti |  | dTln | 1600 | 61.2 | 77.4 | 111.6 | 1600 | 105.6995 | 133.6788 | 192.7461
60 |  |  | 40 |  |  | 20 |  | 30 | 1700 | 65.2 | 82.4 | 119.1 | 1700 | 112.6079 | 142.3143 | 205.6995
Length | 550 | [7 empty] | 1800 | 68.9 | 87 | 125.9 | 1800 | 118.9983 | 150.2591 | 217.4439
| 86 | 116 | 173 | [5 empty] | 1900 | 79.5 | 98.7 | 142.7 | 1900 | 137.3057 | 170.4663 | 246.4594
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination |  |  |  | 2000 | 83.5 | 103.6 | 150.1 | 2000 | 144.2142 | 178.9292 | 259.2401
1600 | 545.1847 | 689.4983 | 994.1604 | 13.5 | 455+955 |  |  |  | 2100 | 87.2 | 108.3 | 157 | 2100 | 150.6045 | 187.0466 | 271.1572
1700 | 570.7457 | 721.3106 | 1042.5739 | 15 | 555+955 |  |  |  | 2200 | 90.8 | 112.9 | 163.8 | 2200 | 156.8221 | 194.9914 | 282.9016
1800 | 592.4911 | 748.1383 | 1082.6507 | 16.5 | 655+955 |  |  |  | 2300 | 91.9 | 115.4 | 166.9 | 2300 | 158.7219 | 199.3092 | 288.2556
1900 | 671.3626 | 833.503 | 1205.0747 | 18 | 455+555+655 |  |  |  | 2400 | 95.5 | 120 | 173.7 | 2400 | 164.9396 | 207.2539 | 300
2000 | 696.5425 | 864.2133 | 1252.1082 | 19 | 555+555+655 |  |  |  | 2500 | 99.1 | 124.7 | 180.5 | 2500 | 171.1572 | 215.3713 | 311.7444
2100 | 713.9368 | 886.6898 | 1285.4137 | 20.5 | 555+655+655 |  |  |  | 2600 | 99.8 | 126.8 | 183 | 2600 | 172.3661 | 218.9983 | 316.0622
2200 | 734.0602 | 912.7246 | 1324.2187 | 21.5 | 655+655+655 |  |  |  | 2700 | 103.8 | 131.8 | 190.4 | 2700 | 179.2746 | 227.6339 | 328.8428
2300 | 728.7564 | 915.1087 | 1323.4978 | 23 | 555+555+955 |  |  |  | 2800 | 107.5 | 136.4 | 197.3 | 2800 | 185.6649 | 235.5786 | 340.7599
2400 | 747.4689 | 939.2279 | 1359.5324 | 24 | 555+655+955 |  |  |  | 2900 | 121 | 150.5 | 218.4 | 2900 | 208.981 | 259.9309 | 377.2021
2500 | 765.4399 | 963.172 | 1394.1664 | 25 | 655+655+955 |  |  |  | 3000 | 122.1 | 153 | 221.5 | 3000 | 210.8808 | 264.2487 | 382.5561
2600 | 760.5686 | 966.3337 | 1394.6299 | 26 | 455+955+955
2700 | 780.3625 | 990.8648 | 1431.4163 | 27 | 555+955+955
2800 | 802.6434 | 1018.4238 | 1473.1306 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 890.9792 | 1108.2014 | 1608.1806 | 28.5 | 655+655+655+655 |  |  |  |  | Normsæt |  |  | Beregningsæt til tabeller
3000 | 892.7917 | 1118.7317 | 1619.6017 | 29 | 555+555+655+955 |  |  |  | 75 | 65 | 20
| (output in w/h) | [7 empty] | Pr. meter radiator |  |  |  | Pr. meter radiator
[10 empty] | 86 | 116 | 173 |  | 86 | 116 | 173
[9 empty] | Højde | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | Højde | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK
Length | 650 | [7 empty] | 1600 | 3170.9845 | 4010.3627 | 5782.3834 | 1600 | 1575.6784 | 1992.7697 | 2873.2959
| 86 | 116 | 173 | [5 empty] | 1700 | 3378.2383 | 4269.4301 | 6170.9845 | 1700 | 1678.6639 | 2121.5016 | 3066.3938
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination |  |  |  | 1800 | 3569.9482 | 4507.772 | 6523.3161 | 1800 | 1773.9255 | 2239.935 | 3241.4691
1600 | 681.4809 | 861.8729 | 1242.7005 | 13.5 | 455+955 |  |  |  | 1900 | 4119.171 | 5113.9896 | 7393.7824 | 1900 | 2046.8371 | 2541.1676 | 3674.0083
1700 | 713.4322 | 901.6382 | 1303.2173 | 15 | 555+955 |  |  |  | 2000 | 4326.4249 | 5367.8756 | 7777.2021 | 2000 | 2149.8227 | 2667.3249 | 3864.5315
1800 | 740.6139 | 935.1729 | 1353.3134 | 16.5 | 655+955 |  |  |  | 2100 | 4518.1347 | 5611.399 | 8134.715 | 2100 | 2245.0843 | 2788.3329 | 4042.1815
1900 | 839.2032 | 1041.8787 | 1506.3434 | 18 | 455+555+655 |  |  |  | 2200 | 4704.6632 | 5849.7409 | 8487.0466 | 2200 | 2337.7712 | 2906.7662 | 4217.2569
2000 | 870.6782 | 1080.2666 | 1565.1353 | 19 | 555+555+655 |  |  |  | 2300 | 4761.658 | 5979.2746 | 8647.6684 | 2300 | 2366.0922 | 2971.1321 | 4297.0707
2100 | 892.421 | 1108.3623 | 1606.7672 | 20.5 | 555+655+655 |  |  |  | 2400 | 4948.1865 | 6217.6166 | 9000 | 2400 | 2458.7792 | 3089.5655 | 4472.1461
2200 | 917.5752 | 1140.9057 | 1655.2733 | 21.5 | 655+655+655 |  |  |  | 2500 | 5134.715 | 6461.1399 | 9352.3316 | 2500 | 2551.4662 | 3210.5735 | 4647.2214
2300 | 910.9455 | 1143.8859 | 1654.3722 | 23 | 555+555+955 |  |  |  | 2600 | 5170.9845 | 6569.9482 | 9481.8653 | 2600 | 2569.4886 | 3264.6409 | 4711.5874
2400 | 934.3361 | 1174.0349 | 1699.4155 | 24 | 555+655+955 |  |  |  | 2700 | 5378.2383 | 6829.0155 | 9865.285 | 2700 | 2672.4742 | 3393.3728 | 4902.1106
2500 | 956.7998 | 1203.9651 | 1742.708 | 25 | 655+655+955 |  |  |  | 2800 | 5569.9482 | 7067.3575 | 10222.7979 | 2800 | 2767.7358 | 3511.8061 | 5079.7606
2600 | 950.7108 | 1207.9171 | 1743.2873 | 26 | 455+955+955 |  |  |  | 2900 | 6269.4301 | 7797.9275 | 11316.0622 | 2900 | 3115.3119 | 3874.8301 | 5623.0092
2700 | 975.4531 | 1238.5811 | 1789.2704 | 27 | 555+955+955 |  |  |  | 3000 | 6326.4249 | 7927.4611 | 11476.6839 | 3000 | 3143.6329 | 3939.196 | 5702.823
2800 | 1003.3042 | 1273.0297 | 1841.4132 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 1113.724 | 1385.2517 | 2010.2258 | 28.5 | 655+655+655+655
3000 | 1115.9897 | 1398.4146 | 2024.5022 | 29 | 555+555+655+955
(output in w/h)
09.02.2017
HUDEVAD Plan XV
Flow temperature |  |  | 60 | ˚C
Return temperature |  |  | 40 | ˚C
Room temperature |  |  | 20 | ˚C
Length | 750
| 86 | 116 | 173
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination
1600 | 817.7771 | 1034.2475 | 1491.2406 | 13.5 | 455+955
1700 | 856.1186 | 1081.9658 | 1563.8608 | 15 | 555+955
1800 | 888.7367 | 1122.2074 | 1623.976 | 16.5 | 655+955
1900 | 1007.0439 | 1250.2545 | 1807.6121 | 18 | 455+555+655
2000 | 1044.8138 | 1296.3199 | 1878.1623 | 19 | 555+555+655
2100 | 1070.9052 | 1330.0348 | 1928.1206 | 20.5 | 555+655+655
2200 | 1101.0902 | 1369.0869 | 1986.328 | 21.5 | 655+655+655
2300 | 1093.1346 | 1372.6631 | 1985.2467 | 23 | 555+555+955
2400 | 1121.2033 | 1408.8419 | 2039.2986 | 24 | 555+655+955
2500 | 1148.1598 | 1444.7581 | 2091.2496 | 25 | 655+655+955
2600 | 1140.853 | 1449.5005 | 2091.9448 | 26 | 455+955+955
2700 | 1170.5437 | 1486.2973 | 2147.1244 | 27 | 555+955+955
2800 | 1203.9651 | 1527.6357 | 2209.6959 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 1336.4688 | 1662.3021 | 2412.2709 | 28.5 | 655+655+655+655
3000 | 1339.1876 | 1678.0975 | 2429.4026 | 29 | 555+555+655+955
(output in w/h)
Length | 850
| 86 | 116 | 173
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination
1600 | 954.0733 | 1206.6221 | 1739.7807 | 13.5 | 455+955
1700 | 998.805 | 1262.2935 | 1824.5043 | 15 | 555+955
1800 | 1036.8595 | 1309.242 | 1894.6387 | 16.5 | 655+955
1900 | 1174.8845 | 1458.6302 | 2108.8808 | 18 | 455+555+655
2000 | 1218.9494 | 1512.3732 | 2191.1894 | 19 | 555+555+655
2100 | 1249.3894 | 1551.7072 | 2249.474 | 20.5 | 555+655+655
2200 | 1284.6053 | 1597.268 | 2317.3827 | 21.5 | 655+655+655
2300 | 1275.3237 | 1601.4402 | 2316.1211 | 23 | 555+555+955
2400 | 1308.0705 | 1643.6488 | 2379.1817 | 24 | 555+655+955
2500 | 1339.5197 | 1685.5511 | 2439.7912 | 25 | 655+655+955
2600 | 1330.9951 | 1691.084 | 2440.6023 | 26 | 455+955+955
2700 | 1365.6343 | 1734.0135 | 2504.9785 | 27 | 555+955+955
2800 | 1404.6259 | 1782.2416 | 2577.9785 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 1559.2136 | 1939.3524 | 2814.3161 | 28.5 | 655+655+655+655
3000 | 1562.3855 | 1957.7804 | 2834.303 | 29 | 555+555+655+955
(output in w/h)
09.02.2017
HUDEVAD Plan XV
Flow temperature |  |  | 60 | ˚C
Return temperature |  |  | 40 | ˚C
Room temperature |  |  | 20 | ˚C
Length | 950
| 86 | 116 | 173
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination
1600 | 1090.3695 | 1378.9967 | 1988.3208 | 13.5 | 455+955
1700 | 1141.4915 | 1442.6211 | 2085.1478 | 15 | 555+955
1800 | 1184.9822 | 1496.2766 | 2165.3014 | 16.5 | 655+955
1900 | 1342.7252 | 1667.006 | 2410.1494 | 18 | 455+555+655
2000 | 1393.0851 | 1728.4265 | 2504.2164 | 19 | 555+555+655
2100 | 1427.8736 | 1773.3797 | 2570.8274 | 20.5 | 555+655+655
2200 | 1468.1203 | 1825.4492 | 2648.4373 | 21.5 | 655+655+655
2300 | 1457.5128 | 1830.2174 | 2646.9955 | 23 | 555+555+955
2400 | 1494.9378 | 1878.4558 | 2719.0648 | 24 | 555+655+955
2500 | 1530.8797 | 1926.3441 | 2788.3329 | 25 | 655+655+955
2600 | 1521.1373 | 1932.6674 | 2789.2597 | 26 | 455+955+955
2700 | 1560.7249 | 1981.7297 | 2862.8326 | 27 | 555+955+955
2800 | 1605.2867 | 2036.8475 | 2946.2611 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 1781.9584 | 2216.4028 | 3216.3613 | 28.5 | 655+655+655+655
3000 | 1785.5835 | 2237.4633 | 3239.2034 | 29 | 555+555+655+955
(output in w/h)
Length | 1050
| 86 | 116 | 173
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination
1600 | 1226.6656 | 1551.3712 | 2236.8609 | 13.5 | 455+955
1700 | 1284.1779 | 1622.9488 | 2345.7912 | 15 | 555+955
1800 | 1333.105 | 1683.3111 | 2435.9641 | 16.5 | 655+955
1900 | 1510.5658 | 1875.3817 | 2711.4181 | 18 | 455+555+655
2000 | 1567.2207 | 1944.4798 | 2817.2435 | 19 | 555+555+655
2100 | 1606.3578 | 1995.0522 | 2892.1809 | 20.5 | 555+655+655
2200 | 1651.6354 | 2053.6303 | 2979.492 | 21.5 | 655+655+655
2300 | 1639.7019 | 2058.9946 | 2977.87 | 23 | 555+555+955
2400 | 1681.805 | 2113.2628 | 3058.9479 | 24 | 555+655+955
2500 | 1722.2397 | 2167.1371 | 3136.8745 | 25 | 655+655+955
2600 | 1711.2794 | 2174.2508 | 3137.9172 | 26 | 455+955+955
2700 | 1755.8155 | 2229.4459 | 3220.6867 | 27 | 555+955+955
2800 | 1805.9476 | 2291.4535 | 3314.5438 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 2004.7032 | 2493.4531 | 3618.4064 | 28.5 | 655+655+655+655
3000 | 2008.7814 | 2517.1462 | 3644.1039 | 29 | 555+555+655+955
(output in w/h)
09.02.2017
HUDEVAD Plan XV
Flow temperature |  |  | 60 | ˚C
Return temperature |  |  | 40 | ˚C
Room temperature |  |  | 20 | ˚C
Length | 1150
| 86 | 116 | 173
Height | Type PKP | Type 2PK | Type 3PK | % | Kombination
1600 | 1362.9618 | 1723.7458 | 2485.401 | 13.5 | 455+955
1700 | 1426.8643 | 1803.2764 | 2606.4347 | 15 | 555+955
1800 | 1481.2278 | 1870.3457 | 2706.6267 | 16.5 | 655+955
1900 | 1678.4065 | 2083.7574 | 3012.6868 | 18 | 455+555+655
2000 | 1741.3564 | 2160.5331 | 3130.2705 | 19 | 555+555+655
2100 | 1784.842 | 2216.7246 | 3213.5343 | 20.5 | 555+655+655
2200 | 1835.1504 | 2281.8115 | 3310.5467 | 21.5 | 655+655+655
2300 | 1821.891 | 2287.7718 | 3308.7444 | 23 | 555+555+955
2400 | 1868.6722 | 2348.0698 | 3398.831 | 24 | 555+655+955
2500 | 1913.5996 | 2407.9301 | 3485.4161 | 25 | 655+655+955
2600 | 1901.4216 | 2415.8342 | 3486.5747 | 26 | 455+955+955
2700 | 1950.9061 | 2477.1621 | 3578.5407 | 27 | 555+955+955
2800 | 2006.6084 | 2546.0594 | 3682.8264 | 27.5 | 655+955+955
2900 | 2227.448 | 2770.5035 | 4020.4516 | 28.5 | 655+655+655+655
3000 | 2231.9794 | 2796.8292 | 4049.0043 | 29 | 555+555+655+955
(output in w/h)
09.02.2017